## Sheet1
				datasheet	Mine (factory)
				UT	27898	~6-10*C error
				UP	23843

computeB5					ac1	408	7800
	int32_t X1	(UT - (int32_t)ac6) * ((int32_t)ac5) >> 15					ac2	-72	-1154
	int32_t X2	((int32_t)mc << 11) / (X1 + (int32_t)md)					ac3	-14383	-14445
	return X1 + X2					ac4	32741	33350
				uint16	ac5	32757	25614
				uint16	ac6	23153	18868

//get pressure					//get temperature				b1	6190	6515
B5	computeB5(UT);					B5	computeB5(UT);			b2	4	44
				temp	(B5 + 8) >> 4;
// do pressure calcs					temp /	10;			//mb	-32768	-32768
B6	B5 - 4000;					int16	mc	-8711	-11786
X1	((int32_t)b2 * ((B6 * B6) >> 12)) >> 11;					int16	md	2868	2446
X2	((int32_t)ac2 * B6) >> 11;					oversampling	0
X3	X1 + X2;
B3	((((int32_t)ac1 * 4 + X3) << oversampling) + 2) / 4;

X1	((int32_t)ac3 * B6) >> 13;
X2	((int32_t)b1 * ((B6 * B6) >> 12)) >> 16;
X3	((X1 + X2) + 2) >> 2;
B4	((uint32_t)ac4 * (uint32_t)(X3 + 32768)) >> 15;
B7	((uint32_t)UP - B3) * (uint32_t)(50000UL >> oversampling);
				- ~5*C from factory calibration
if (B7 < 0x80000000) {					UT	ac6	ac5	mc	md	Temp	Temp(fact)	b5	b5 (fact)	diff	var1	var2	var3	var4	VAR5	var6	var7	var8
p	(B7 * 2) / B4;			var1	DIFF	*	27851	19911	24140	-10237	2446	20.81	28.002	3321.99	4472.354	7.19	4.91	5.16	4.98	4.95	5.08	6.8	6.8	7.19
} else {			ac6	19516.27	-648.27		27690	19911	24140	-10237	2446	19.84	27.001	3166.72	4312.159		4.9	5.14	4.97	4.93	5.06	6.79	6.78	7.16
p	(B7 / B4) * 2;		ac5	24896.57	717.43		27530	19911	24140	-10237	2446	18.87	26.000	3011.35	4152.030		4.9	5.12	4.95	4.92	5.04	6.78	6.77	7.13
}			mc	-11608.55	-177.45		27371	19911	24140	-10237	2446	17.9	25.000	2855.84	3991.946		4.89	5.1	4.94	4.91	5.02	6.76	6.75	7.1
			md	2651.24	-205.24		27214	19911	24140	-10237	2446	16.93	24.006	2701.17	3832.902		4.88	5.09	4.93	4.9	5.01	6.75	6.74	7.07
X1	(p >> 8) * (p >> 8);		dif	~4.95			27057	19911	24140	-10237	2446	15.96	23.005	2545.32	3672.851		4.88	5.07	4.91	4.89	4.99	6.75	6.72	7.05
X1	(X1 * 3038) >> 16;					26901	19911	24140	-10237	2446	14.98	22.005	2389.25	3512.779		4.87	5.06	4.9	4.88	4.98	6.74	6.71	7.02
X2	(-7357 * p) >> 16;			var2		*	26746	19911	24140	-10237	2446	14.01	21.004	2232.94	3352.663	7	4.87	5.04	4.89	4.87	4.96	6.73	6.7	7
			ac6	19875	-1007		26592	19911	24140	-10237	2446	13.03	20.003	2076.34	3192.478		4.86	5.03	4.89	4.87	4.95	6.73	6.69	6.98
p	p + ((X1 + X2 + (int32_t)3791) >> 4);		ac5	24997	617		26439	19911	24140	-10237	2446	12.05	19.001	1919.41	3032.198		4.86	5.02	4.88	4.86	4.94	6.72	6.68	6.95
			mc	-10452	-1334		26288	19911	24140	-10237	2446	11.07	18.005	1763.18	2872.857		4.86	5	4.87	4.86	4.93	6.72	6.67	6.94
			md	2699	-253		26137	19911	24140	-10237	2446	10.08	17.002	1605.51	2712.315		4.85	4.99	4.87	4.85	4.92	6.72	6.67	6.92
	var7	DIFF	dif	~5			25988	19911	24140	-10237	2446	9.1	16.004	1448.48	2552.673		4.85	4.98	4.86	4.85	4.91	6.73	6.66	6.9
ac6	19879	-1011					25840	19911	24140	-10237	2446	8.12	15.005	1290.99	2392.841		4.85	4.97	4.86	4.85	4.9	6.73	6.66	6.89
ac5	24500	1114		var3	DIFF		25693	19911	24140	-10237	2446	7.13	14.005	1133	2232.789		4.85	4.96	4.86	4.85	4.9	6.73	6.66	6.87
mc	-10701	-1085	ac6	19488	-620		25547	19911	24140	-10237	2446	6.14	13.003	974.48	2072.487		4.86	4.95	4.86	4.85	4.89	6.74	6.66	6.86
md	2546	-100	ac5	24631	983		25403	19911	24140	-10237	2446	5.15	12.006	816.47	1913.014		4.86	4.94	4.86	4.85	4.89	6.75	6.66	6.85
dif	~6.81		mc	-11096	-690	*	25259	19911	24140	-10237	2446	4.15	11.001	656.74	1752.122	6.85	4.86	4.94	4.86	4.86	4.89	6.76	6.66	6.85
	var8	DIFF	md	2418	28		25117	19911	24140	-10237	2446	3.16	10.000	497.45	1592.011		4.87	4.93	4.87	4.86	4.89	6.78	6.67	6.84
ac6	19911	-1043	dif	~4.97			24977	19911	24140	-10237	2446	2.17	9.004	338.59	1432.677		4.87	4.93	4.87	4.87	4.89	6.79	6.68	6.84
ac5	24140	1474		var4	DIFF		24838	19911	24140	-10237	2446	1.17	8.006	179	1272.962		4.88	4.92	4.88	4.88	4.89	6.81	6.69	6.84
mc	-10237	-1549	ac6	19491	-623		24700	19911	24140	-10237	2446	0.17	7.005	18.61	1112.829		4.89	4.92	4.89	4.89	4.89	6.83	6.7	6.84
md	2446	0	ac5	24672	942		24563	19911	24140	-10237	2446	-0.84	6.001	-142.63	952.240		4.9	4.92	4.9	4.9	4.9	6.85	6.71	6.84
dif	~6.98		mc	-11127	-659		24428	19911	24140	-10237	2446	-1.85	5.002	-303.57	792.344		4.91	4.92	4.91	4.91	4.91	6.88	6.73	6.85
			md	2424	22	*	24294	19911	24140	-10237	2446	-2.86	4.000	-465.45	631.936	6.86	4.92	4.92	4.92	4.93	4.91	6.91	6.74	6.86
			dif	~4.97			24162	19911	24140	-10237	2446	-3.87	3.001	-627.11	472.191		4.93	4.92	4.94	4.94	4.92	6.94	6.77	6.87
				var5	DIFF		24032	19911	24140	-10237	2446	-4.88	2.007	-788.54	313.107		4.94	4.93	4.96	4.96	4.94	6.97	6.79	6.89
			ac6	19516	-648	*	23902	19911	24140	-10237	2446	-5.9	1.001	-952.32	152.191	6.9	4.96	4.93	4.98	4.98	4.95	7.01	6.81	6.9
			ac5	24578	1036	*	23774	19911	24140	-10237	2446	-6.92	-0.001	-1115.97	-8.123	6.92	4.97	4.94	5	5.01	4.97	7.05	6.84	6.92
			mc	-11006	-780	*	23647	19911	24140	-10237	2446	-7.96	-1.007	-1280.84	-169.112	6.95	4.99	4.95	5.02	5.03	4.99	7.1	6.87	6.95
			md	2446	0		23523	19911	24140	-10237	2446	-8.98	-2.002	-1444.33	-328.242		5.01	4.96	5.05	5.06	5.01	7.15	6.91	6.98
			dif	~4.98			23400	19911	24140	-10237	2446	-10.01	-3.000	-1609.1	-488.078		5.03	4.97	5.08	5.09	5.03	7.2	6.95	7.01
				23278	19911	24140	-10237	2446	-11.05	-4.004	-1775.23	-648.667		5.05	4.99	5.11	5.12	5.05	7.25	6.99	7.04
				23158	19911	24140	-10237	2446	-12.08	-5.004	-1941.39	-808.716		5.08	5	5.14	5.16	5.08	7.31	7.03	7.08
				23040	19911	24140	-10237	2446	-13.12	-6.001	-2107.61	-968.221		5.1	5.02	5.18	5.2	5.11	7.37	7.08	7.12
				22923	19911	24140	-10237	2446	-14.17	-7.003	-2275.34	-1128.556		5.13	5.04	5.21	5.24	5.14	7.44	7.13	7.17
				22808	19911	24140	-10237	2446	-15.22	-8.002	-2443.19	-1288.372		5.16	5.07	5.26	5.28	5.18	7.51	7.18	7.22
				22694	19911	24140	-10237	2446	-16.28	-9.007	-2612.67	-1449.081		5.19	5.09	5.3	5.32	5.21	7.59	7.24	7.27
				*	22582	19911	24140	-10237	2446	-17.34	-10.008	-2782.35	-1609.293	7.33	5.22	5.12	5.35	5.37	5.25	7.67	7.3	7.33
				avg					7	4.94	5	4.97	4.97	4.98	6.95	6.81	6.98

	Temp	Temp(fact)		UP	ac1	ac2	ac3	ac4	b1	b2	Pressure	P (factory)	diff	b5	b5 (fact)	x1	x1 (fact)	b3	b3(fact)	X2_2	X2_2(fact)	X3_2	X3_2 (fact)	b4	b4 (fact)	b7	b7 (fact)
	20.81	28.00	*	45000	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	111559.68	112456.56	896.88	3321.99	4472.354	-0.77	1.17	7671.36	7734.25	12.74	5.42	196.05	-206.37	33462.01	33139.96	1866432173.94	1863287374.39
	19.84	27.00		44700	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	110445.66	111241.59	795.93	3166.72	4312.159	-1.16	0.51	7691.88	7756.65	19.25	2.36	241.73	-136.52	33508.38	33211.06	1850405989.56	1847167287.99
	18.87	26.00		44500	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	109632.44	110332.09	699.65	3011.35	4152.030	-1.63	0.12	7712.4	7779.11	27.09	0.56	287.78	-66.38	33555.12	33282.44	1839380120.2	1836044298.68
	17.90	25.00		44250	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	108671.12	109275.09	603.96	2855.84	3991.946	-2.18	0	7732.91	7801.63	36.29	0	334.19	4.05	33602.24	33354.12	1825854389.71	1822418266.22
	16.93	24.01		44000	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	107712.69	108223.45	510.76	2701.17	3832.902	-2.82	0.15	7753.3	7824.08	46.76	0.68	380.7	74.33	33649.45	33425.65	1812335128.44	1808796223.2
	15.96	23.01		43750	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	106754.41	107173.32	418.9	2545.32	3672.851	-3.53	0.56	7773.82	7846.73	58.66	2.6	427.89	145.37	33697.35	33497.95	1798809163.59	1795163722.88
	14.98	22.00		43500	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	105797.62	106126.56	328.93	2389.25	3512.779	-4.33	1.25	7794.34	7869.45	71.92	5.76	475.48	216.72	33745.67	33570.57	1785282769.05	1781527716.96
	14.01	21.00		43250	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	104842.30	105083.14	240.84	2232.94	3352.663	-5.21	2.2	7814.89	7892.24	86.56	10.17	523.49	288.41	33794.4	33643.53	1771755739.53	1767888035.06
	13.03	20.00		43050	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	104036.48	104191.64	155.16	2076.34	3192.478	-6.18	3.42	7835.44	7915.11	102.58	15.83	571.93	360.43	33843.57	33716.84	1760727861.45	1756744498.36
	12.05	19.00		42790	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	103054.23	103124.80	70.57	1919.41	3032.198	-7.22	4.91	7856.02	7938.06	119.99	22.73	620.81	432.82	33893.18	33790.5	1746698912.51	1742596919.18
	11.07	18.01	*	42530	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	102074.88	102063.25	-11.63	1763.18	2872.857	-8.35	6.66	7876.49	7960.95	138.69	30.83	669.81	505.08	33942.93	33864.05	1732675466.15	1728452717.53
	10.08	17.00	*	42270	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	101095.60	101003.10	-92.5	1605.51	2712.315	-9.57	8.7	7897.13	7984.07	158.93	40.24	719.6	578.21	33993.47	33938.48	1718643727.45	1714296533.72
	9.10	16.00	*	42050	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	100236.90	100065.98	-170.91	1448.48	2552.673	-10.87	10.99	7917.66	8007.13	180.46	50.84	769.54	651.23	34044.16	34012.8	1706617115.69	1702143470.19
	8.12	15.01	*	42020	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	99937.51	99689.96	-247.55	1290.99	2392.841	-12.25	13.55	7938.23	8030.29	203.43	62.69	819.96	724.65	34095.35	34087.52	1704088571.25	1699485690.46
	7.13	14.00	*	41700	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	98786.64	98463.73	-322.92	1133	2232.789	-13.72	16.38	7958.84	8053.54	227.85	75.8	870.89	798.48	34147.05	34162.66	1687057828.57	1682322964.28
	6.14	13.00	*	41390	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	97667.00	97270.73	-396.27	974.48	2072.487	-15.28	19.49	7979.51	8076.9	253.74	90.17	922.34	872.74	34199.28	34238.24	1670524610.56	1665655050.13
	5.15	12.01		41170	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	96813.79	96346.15	-467.64	816.47	1913.014	-16.91	22.85	8000.08	8100.2	280.94	105.71	973.97	946.93	34251.68	34313.74	1658495807.33	1653489833.95
	4.15	11.00		40950	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	95960.05	95422.16	-537.89	656.74	1752.122	-18.65	26.5	8020.86	8123.78	309.84	122.64	1026.52	1022.08	34305.02	34390.24	1646456830.27	1641310869.04
	3.16	10.00		40730	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	95108.68	94502.63	-606.05	497.45	1592.011	-20.47	30.41	8041.56	8147.31	340.06	140.73	1079.27	1097.19	34358.57	34466.67	1634421800.88	1629134258.54
	2.17	9.00		40510	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	94259.67	93587.53	-672.14	338.59	1432.677	-22.37	34.57	8062.19	8170.8	371.61	159.97	1132.22	1172.24	34412.33	34543.06	1622390624.84	1616960020.88
	1.17	8.01		40290	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	93411.51	92674.86	-736.65	179	1272.962	-24.37	39.01	8082.89	8194.41	404.71	180.49	1185.78	1247.77	34466.69	34619.94	1610355726.05	1604779634.49
	0.17	7.01		40070	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	92564.15	91764.56	-799.59	18.61	1112.829	-26.45	43.72	8103.66	8218.14	439.4	202.31	1239.96	1323.82	34521.69	34697.33	1598316765.64	1592592800.74
	-0.84	6.00		39850	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	91717.55	90856.59	-860.96	-142.63	952.240	-28.64	48.72	8124.53	8242.02	475.71	225.44	1294.78	1400.39	34577.34	34775.27	1586273389.13	1580399206.62
	-1.85	5.00		39630	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	90873.21	89952.90	-920.31	-303.57	792.344	-30.91	53.97	8145.34	8265.85	513.39	249.72	1349.87	1476.95	34633.26	34853.18	1574232979.38	1568207411.65
	-2.86	4.00		39410	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	90029.57	89051.46	-978.11	-465.45	631.936	-33.28	59.5	8166.25	8289.83	552.74	275.32	1405.63	1554.06	34689.87	34931.66	1562187588.61	1556008428.43
	-3.87	3.00		39190	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	89188.15	88154.25	-1033.9	-627.11	472.191	-35.73	65.28	8187.1	8313.78	593.49	302.05	1461.68	1631.16	34746.76	35010.14	1550144774.68	1543811044.44
	-4.88	2.01		38970	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	88348.94	87261.24	-1087.7	-788.54	313.107	-38.27	71.3	8207.91	8337.69	635.62	329.91	1518.02	1708.26	34803.95	35088.6	1538104441.28	1531615285.59
	-5.90	1.00	*	38750	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	87508.73	86368.30	-1140.42	-952.32	152.191	-40.93	77.66	8229	8361.95	679.84	359.34	1575.54	1786.55	34862.34	35168.28	1526050170.31	1519402392.91
	-6.92	0.00	*	38530	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	86670.66	85479.49	-1191.16	-1115.97	-8.123	-43.68	84.26	8250.04	8386.19	725.52	389.9	1633.39	1864.86	34921.07	35247.98	1513997755.75	1507190653.43
	-7.96	-1.01	*	38310	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	85833.09	84592.71	-1240.37	-1280.84	-169.112	-46.54	91.17	8271.23	8410.59	773.03	421.85	1692.05	1943.82	34980.61	35328.34	1501938700.27	1494970417.15
	-8.98	-2.00		38010	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	84770.85	83486.06	-1284.79	-1444.33	-328.242	-49.47	98.26	8292.21	8434.78	821.64	454.67	1750.59	2022.17	35040.03	35408.09	1485889588.63	1478760937.99
	-10.01	-3.00	*	37748	7581	-1088	-9297	33263	7441	-14	83818.20	82489.56	-1328.64	-1609.1	-488.078	-52.51	105.65	8313.33	8459.14	872.12	488.87	1809.96	2101.18	35100.3	35488.5	1471733408.95	1464442750.63
			avg					-356.45

	$o$42	$p$42
	At ~15*C	~-1.9 kPa (from new T caliration)
	var1	diff					300Pa err	-300Pa err	150Pa err	270Pa err	150Pa err	500Pa err	<150Pa err
ac1	7574	226					var1	var2	var3	var3	var4	var5	var6	var7			var8
ac2	-1128	-26					43.32	24.41	18.04	-412.17	-70.34	-185.33	-262.35	-249.35	-240.08	-243.83	-245.73
ac3	-11594	-2851					41.46	22.5	16.41	-416.8	-76.77	-203.22	-261.39	-249.59	-240.5	-244.74	-245.92
ac4	33145	205					40.22	21.23	15.32	-419.89	-81.06	-215.14	-260.75	-249.75	-240.79	-245.34	-246.04
b1	6431	84					38.66	19.63	13.95	-423.76	-86.42	-230.05	-259.95	-249.96	-241.14	-246.1	-246.19
b2	89	-45					37.11	18.04	12.59	-427.62	-91.78	-244.95	-259.15	-250.16	-241.5	-246.86	-246.34
diff	~20Pa					35.56	16.45	11.23	-431.48	-97.14	-259.86	-258.35	-250.36	-241.85	-247.62	-246.5
				34.01	14.86	9.87	-435.34	-102.5	-274.76	-257.55	-250.56	-242.21	-248.38	-246.65
	var2	diff					32.46	13.27	8.5	-439.2	-107.86	-289.66	-256.74	-250.77	-242.56	-249.13	-246.8
ac1	7616	184					31.22	12	7.41	-442.29	-112.14	-301.57	-256.1	-250.93	-242.85	-249.74	-246.92
ac2	-1105	-49				C=	0.03	K/m					29.61	10.35	6	-446.3	-117.71	-317.06	-255.27	-251.14	-243.22	-250.53	-247.08
ac3	-11914	-2531				H =	2	m					27.99	8.7	4.58	-450.32	-123.28	-332.55	-254.44	-251.35	-243.59	-251.32	-247.24
ac4	33127	223				T_inside	15					26.38	7.04	3.17	-454.33	-128.85	-348.04	-253.61	-251.56	-243.96	-252.1	-247.4
b1	5516	999			T_outside	=	3					25.02	5.65	1.97	-457.72	-133.56	-361.14	-252.91	-251.74	-244.27	-252.77	-247.54
b2	-107	151				delta P =	9.07					24.83	5.46	1.81	-458.19	-134.21	-362.93	-252.81	-251.76	-244.31	-252.86	-247.55
diff	~1.15					22.85	3.42	0.06	-463.12	-141.06	-381.99	-251.79	-252.02	-244.76	-253.83	-247.75
	var3	diff					20.93	1.45	-1.62	-467.91	-147.7	-400.44	-250.79	-252.27	-245.2	-254.77	-247.94
ac1	7589	211					19.56	0.06	-2.82	-471.3	-152.41	-413.54	-250.09	-252.45	-245.52	-255.44	-248.07
ac2	-307	-847					18.2	-1.34	-4.02	-474.69	-157.12	-426.63	-249.39	-252.63	-245.83	-256.1	-248.21
ac3	-14006	-439					16.84	-2.74	-5.21	-478.09	-161.83	-439.73	-248.68	-252.8	-246.14	-256.77	-248.34
ac4	33055	295					15.48	-4.14	-6.41	-481.48	-166.53	-452.82	-247.98	-252.98	-246.45	-257.44	-248.48
b1	6566	-51					14.11	-5.53	-7.61	-484.87	-171.24	-465.91	-247.28	-253.16	-246.77	-258.1	-248.61
b2	8	36					12.75	-6.93	-8.8	-488.26	-175.95	-479	-246.57	-253.34	-247.08	-258.77	-248.74
diff	~-1.9	~-2.4 kPa					11.39	-8.33	-10	-491.65	-180.66	-492.09	-245.87	-253.51	-247.39	-259.43	-248.88
	var4	diff					10.03	-9.72	-11.2	-495.04	-185.36	-505.18	-245.17	-253.69	-247.7	-260.1	-249.01
ac1	7106	694					8.66	-11.12	-12.39	-498.43	-190.07	-518.26	-244.47	-253.87	-248.01	-260.76	-249.15
ac2	-2148	994					7.3	-12.51	-13.59	-501.82	-194.77	-531.34	-243.76	-254.05	-248.33	-261.43	-249.28
ac3	-9235	-5210					5.94	-13.91	-14.78	-505.21	-199.48	-544.43	-243.06	-254.23	-248.64	-262.1	-249.41
ac4	33515	-165					4.58	-15.31	-15.98	-508.6	-204.18	-557.51	-242.36	-254.4	-248.95	-262.76	-249.55
b1	5974	541					3.22	-16.7	-17.17	-511.99	-208.88	-570.59	-241.66	-254.58	-249.26	-263.43	-249.68
b2	-377	421					1.86	-18.1	-18.37	-515.38	-213.59	-583.66	-240.95	-254.76	-249.57	-264.09	-249.82
diff	~-1.9	~-2.1 kPa					0	-20	-20	-520	-220	-601.49	-240	-255	-250	-265	-250
	var6	diff					-1.62	-21.66	-21.42	-524.03	-225.6	-617.06	-239.16	-255.21	-250.37	-265.79	-250.16
ac1	7580	220					avg	20.62	1.14	-1.89	-468.67	-148.75	-403.37	-250.64	-252.31	-245.27	-254.92	-247.97
ac2	-1180	26
ac3	-9179	-5266
ac4	33238	112
b1	6199	316
b2	45	-1
diff	~250Pa	~-2.2
	var7	diff
ac1	7517	283
ac2	-1507	353
ac3	-10420	-4025
ac4	33178	172
b1	6781	-266
b2	-372	416
diff	~250Pa	~-2.2
	var8	diff
ac1	7581	219
ac2	-1088	-66
ac3	-9297	-5148
ac4	33263	87
b1	7441	-926
b2	-14	58
diff	~250Pa	~-2.2